Strachocin, 09.02.2026 r

Znak sprawy:

Zamawiający:

………………………………………………………

(pieczęć Zakładu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strachocinie  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

,,Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami pomiędzy ulicami Sudecką i Krótką w Stroniu Śląskim’’

(tytuł zadania/przedmiot zamówienia)

- Opis przedmiotu zamówienia; Budowa sieci wodociągowej zgodnie z PT o średnicy DN160 od punktu wpięcia do sieci W150 w granicach działki 448/4 do zaślepki kończącej wodociąg w granicach działki 442/3 o długości łącznej 170m.

Budowa czterech przyłączy wody o średnicy DN63 od punktów wpięcia do projektowanej sieci do poszczególnych budynków o łącznej długości 29,1 m.

Powołanie kierownika budowy

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Wykonanie próby szczelności

……………………………………………………………………………………………...……

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - 30.06.2026 r

……………………………………………………………….……………………………………...……

- Termin składania ofert: - 24.02.2026 r- godzina 10 00

…………………………………………………………………………………………….………...……

- Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego – Strachocin 39; 57-550 Stronie Śląskie

- Informacja dotycząca otwarcia ofert (jeżeli dotyczy):

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 24.02.2026 r. 
o godz. -10 15

- Forma składania ofert (sposób przygotowania oferty):

- Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Przyjmuje się, że Wykonawca może złożyć swoją ofertę na innym druku – istotnym jest, aby zawierała ona elementy składowe zawarte na druku oferty.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i czytelnie.

- Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić nazwę zadania/zapis o treści:

Wykonanie  sieci wodociągowej w ul. Krótkiej

- Ofertę w zamkniętej kopercie można złożyć w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie ofert pocztą elektroniczną na adres: zwik@stronie.pl

w tytule wiadomości lub jej treści należy zamieścić zapis „Wodociąg w ul. Krótkiej”.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(określenie m.in. warunków jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia)

- Kryteria oceny oferty:

Cena – 100% – cena ryczałtowa.

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

ocena=[(Cn:Cb)x100]x waga

gdzie: Cn – cena oferty o najniższej cenie; Cb – cena oferty badanej

Podane ceny w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty                            i składniki związane  z realizacją zamówienia. Oferowana cena jest ceną ryczałtową                      i powinna obejmować wszelkie czynności towarzyszące, niezbędne do wykonania  przedmiotu zamówienia

(określenie kryteriów oceny oferty wraz ze sposobem ich obliczania)

- Inne postanowienia:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem  potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia;

- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 
21 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów – utworów 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (obowiązuje 
w przypadkach, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

- Informacje szczegółowe na temat zamówienia: -gwarancja na wykonane roboty

3 lata od odbioru końcowego

- Dane pracownika prowadzącego zapytanie ofertowe i uprawnionego do   kontaktu

Dodatkowych informacji  w sprawie przedmiotu zamówienia udziela  Prezes ZWiK Sp.z o.o. -Stanisław Jaśkiewicz. pod numerem telefonu  748115466 ;603201398; e-mail:

zwik@stronie.pl

Wybór oferty nastąpi z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000,00 złotych netto obowiązującym u Zamawiającego.